附件：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格、参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工格栅 | B=0.8m，H=1.0m，栅隙=5mm | 台 | 1 | 3905 | 3905 | 不锈钢， 人工清渣 |
| 2 | 一体化设备主体 | L×B×H:9m×2.0m×2.5m，碳钢防腐 | 套 | 1 | 54975 | 54975 | ZYD-30 一体化设备组成 |
| 3 | 生物载体 | φ110，组合填料 | m³ | 6 | 284 | 1704 |  |
| 4 | 生物载体支架 | 碳钢防腐，10#槽钢及12#螺纹钢组成 | 套 | 1 | 3981 | 3981 |  |
| 5 | 曝气器 | φ210，PE材质外衬膜片 | 只 | 30 | 55 | 1650 |  |
| 6 | 曝气系统 | DN40/DN25,UPVC材质 | 套 | 1 | 104 | 104 |  |
| 7 | 配套接咀 | ABS材质，φ15 | 个 | 30 | 2.8 | 84 |  |
| 8 | 中心导流装置 | φ200×1500，碳钢防腐 | 套 | 1 | 6720 | 6720 |  |
| 9 | 导流筒挡泥装置 | 碳钢防腐，φ200，锥体型 | 个 | 1 | 3696 | 3696 |  |
| 10 | 污水、污泥、污泥回流泵 | Q=6m³/h，H=12m，N=0.55kw | 台 | 4 | 3222 | 12888 |  |
| 11 | 氯片槽 | 反应器内置，碳钢防腐 | 个 | 1 | 3080 | 3080 |  |
| 12 | 消毒池搅拌系统 | UPVC/ABS；DN80/DN40 | ㎡ | 10 | 290 | 2900 |  |
| 13 | 加药容器 | ZY-A型；V=500L | 套 | 1 | 2654 | 2654 | 加药系统 |
| 14 | 药剂输送泵 | 机械隔膜泵 | 台 | 1 | 1864 | 1864 |  |
| 15 | 溶药搅拌装置 | 液下不锈钢，N=0.37KW | 台 | 1 | 5020 | 5020 |  |
| 16 | 搅拌系统风机 | Q=0.98m³/min，H=4.4m，N=0.75kw | 台 | 2 | 6635 | 13270 | 系统曝气，搅拌 |
| 17 | 站区配套管道阀门等 | 风管主管Q235焊管，其余为UPVC管 | 套 | 1 | 4265 | 4265 |  |
| 18 | 电线电缆、电气系统 | 含配电柜，及现场操作箱等 | 套 | 1 | 17100 | 17100 | 正泰元器件 |
| 19 | 安装运输费 |  | 项 | 1 | 1800 | 1800 |  |
| 20 | 调试费用 | 含生物菌种 | 项 | 1 | 14100 | 14100 |  |
| 21 | 土建 |  | 项 | 1 | 19000 | 19000 |  |
| 22 | 税收 | 3％工程增值税专票 | 项 | 1 |  | 5240 | 小计数×3％ |
| 总计（元） |  |  |  |  |  | 180000.00 |  |